## -
IZRADIO:
NORD-ING d.o.o. Čakovec, Uska 1 OIB: 14231137924
INVESTITOR:
OPĆINA OREHOVICA Čakovečka 9 40 322 OREHOVICA
GRAĐEVINA:
UREĐENJE PARKIRALIŠTA KOD NOGOMETNOG IGRALIŠTA U PODBRESTU
IZRADIO:
ROK MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
DATUM:
09.2024.
VRSTA PROJEKTA:
TROŠKOVNIK
Ovlašteni inženjer:
Rok Magdalenić, mag.ing.aedif.
I. UREĐENJE PARKIRALIŠTA - REKAPITULACIJA
0
|  | UKUPNO EUR : |  |  | 0
II. OBORINSKA ODVODNJA- REKAPITULACIJA
0
|  | UKUPNO EUR : |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA – UREĐENJE PARKIRALIŠTA I OBORINSKA ODVODNJA
| I. UREĐENJE PARKIRALIŠTA | UKUPNO: |  | 0
| II. OBORINSKA ODVODNJA | UKUPNO: |  | 0
| SVI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  | 0
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svu potrebnu provjeru točnosti količina za nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja konačne ponude za instalaterske radove, obavezno pregledati projektnu dokumentaciju sa svim detaljima. . U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Radove izvoditi prema općim tehničkim uvjetima:
- opće odredbe i pripremni radovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 1
- zemljani radovi, odvodnja, potporni i obložni zidovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 2
- kolnička konstrukcija prema OTU za radove na cestama, knjiga 3
- betonski radovi -prema OTU za radove na cestama, knjiga 4
- oprema ceste prema OTU za radove na cestama, knjiga 6
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Nadzornog inženjera, a tek potom krenuti u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje Voditelja projekta predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću sručnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s Voditeljem projekta, Nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi ili jednakovrijednih). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
R.BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | CIJENA (bez PDV) | UKUPNO KUNA
I. UREĐENJE PARKIRALIŠTA
1.0 | PRIPREMNI RADOVI
1.01 | Horizontalno i visinsko iskolčenje trase
Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m2 iskolčene trase.
|  | m² | 1280 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI
2.01 | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina.
|  | m³ | 700 |  | 0
2.02 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na odlagalište udaljenosti do 5 km.
|  | m³ | 700 |  | 0
2.03 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Ms≥20 MN/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.
|  | m² | 1400 |  | 0
2.04. | Humuziranje i zasipavanje zelenih površina slojem humusa debljine 15 - 20 cm. Nasipavanje se vrši tek nakon po nadzornom inženjeru preuzetoj podlozi u pogledu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje. Izvršiti osnovnu gnojidbu mineralnim gnojivom uz utrošak cca 5 dkg gnojiva na m2, plitko frezanje površine i planiranje sa odvajanjem korova i sl.
Nabava i doprema travne smjese, te sjetva ručno zu utrošak cca 50 g/m2 površine zu jednokratno zaljevanje posijane površine sa cca 20 l/m2. Cijena obuhvaća sav rad, potreban materijal i prijevoz. Obračunava se po m2 potpuno završene i zatravljene površine.
|  | m² | 200 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.01 | Izrada nosivog sloja (Ms≥90 MN/m2 vozne površine) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 45 cm na voznim površinama. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu.
|  | m³ | 630 |  | 0
| KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4.00 | BETONSKI RADOVI
4.01. | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla . Obračun se vrši po komadu izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika.
|  | kom | 6 |  | 0
| BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI
5.01 | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Površina prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala koeficijenta retrorefleksije prema pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019). Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25, oblika oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm, visine 70 cm. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. Iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka.
5.01.1. | prometni znak B02 | kom | 1 |  | 0
5.01.2. | stup za prometni znak | kom | 1 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4.00 | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UREĐENJE PARKIRALIŠTA UKUPNO |  |  |  | 0
II. OBORINSKA ODVODNJA
1.00 PRIPREMNI RADOVI
1.01 | Geodetsko iskolčenje trase kanalizacije oborinskih otpadnih voda s izradom geodetskog elaborata iskolčenja
|  | m' | 60 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.00 ZEMLJANI RADOVI
2.01. | Strojni iskop rova u tlu C ktg za polaganje kanalizacijskih cijevi i montažu revizijskih okana. Stavka obuhvaća iskop materijala u sraslom stanju, utovar na prijevozno sredstvo i prijevoz na gradilišnu deponiju. Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na kvalitetan šljunčani materijal isti se može iskoristiti za izradu nosivog sloja. Kvalitetu materijala potvrđuje nadzorni inženjer. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana. U cijeni iskop, oplata i eventualno crpljenje podzemne vode.
|  | m3 | 56.39 |  | 0
2.02. | Planiranje dna kanalizacijskog rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m² | 48 |  | 0
2.03. | Nabava, dobava i ugradnja sitnozrnatog šljunka granulacije 8/16 za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi s prethodnim poravnanjem dna kanala na kote iz uzdužnog profila s točnošću +/- 1cm.
|  | m3 | 4.8 |  | 0
2.04. | Nabava, dobava i ugradnja sitnozrnatog šljunka granulacije 8/16 u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje u slojevima debljine do 15 cm.
|  | m3 | 22.11 |  | 0
2.05. | Zatrpavanje kanalizacijskih cijevi šljunčanim materijalom u slojevima od 30 cm uz istovremeno obilno močenje i nabijanja svakog sloja nasutog materijala ručnim ili strojnim nabijačima.
|  | m3 | 12 |  | 0
2.05. | Zatrpavanje kanalizacijskih cijevi materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovremeno obilno močenje i nabijanja svakog sloja nasutog materijala ručnim ili strojnim nabijačima.
|  | m3 | 12 |  | 0
2.06. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju udaljenosti 10 km ili prema izboru investitora. Obračunato po m3 iskopanog materijala
|  | m3 | 44 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3.00 KANALIZACIJSKI RADOVI
3.01. | Nabava, doprema i polaganje polipropilenskih korugiranih (PP) kanalizacijskih cijevi prema EN 13476 dužine 6,00 m s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom.
| DN 250 - SN 8 | m' | 60 |  | 0
3.02. | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja kanalizacijskih cijevi od PP a prema EN 13 476 6. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s gumenom brtvom.
| DN 160 mm - SN 4 | m' | 35 |  | 0
3.03. | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja fazonskih komada od PP a prema EN 13 476 6. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s gumenom brtvom.
| Koljeno 90 DN 160 mm - SN 4 | kom | 6 |  | 0
3.04. | Nabava, doprema i manipulacija duž iskopanog rova te ugradnja tvorničko izrađenih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) sa ugrađenim ljestvama. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropustnoj izvedbi. Obračun po kom.
Visine betonskih revizijskih okana, profili dolazećih i odlazećih kanala te smjerovi tj. kutovi cijevi vidljivi su u tabelarnom prikazu revizijskih okana. Prije naručivanja okana provjeriti podatke i visinu okna prilagoditi uređenom terenu.
| a) okno ø 80 cm | kom | 3 |  | 0
3.05. | Nabava, doprema i ugradnja teleskopskih kanalizacijskih okruglih poklopaca od nodularnog lijeva Ø 600 mm nosivosti D400 na podložni beton C25/30 debljine 15 cm.
|  | kom | 3 |  | 0
3.06. | Izrezivanje otvora u tijelu okna i ugradnja brtve sa spojnim komadom za PP ili PVC cijevi.
| DN250 – spoj na reviziju upojnog bunara | kom | 1 |  | 0
3.07. | Krunsko bušenje cijevi i ugradnja priključnog komada za spoj slivnika direktno na PP korugiranu cijev. DN160
|  | kom | 6 |  | 0
3.08. | Izrada upojnog bunara sa revizijskim oknom od gotove betonske cijevi Ø800 mm. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Dno bunara zasipati drenažnim šljunkom (koji se prethodno ispire vodom) omotanim u geotekstil (300g/m²). Geotekstil postavljati s preklopima. Stavka obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, dobavu, dopremu i ugradnju geotekstila, drenažnog šljunka, gotovih betonskih cijevi, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje upojnog bunara. U cijenu uključiti dobavu i dopremu poklopca i ugradnju istog na betonsku ploču.
| iskop | m³ | 210 |  | 0
| geotekstil | m² | 200 |  | 0
| drenažni šljunak (batuda – granulacije zrna od 32 do 63 mm) | m³ | 150 |  | 0
| betonska cijev DN800 | m' | 1 |  | 0
| beton C25/30 | m³ | 1 |  | 0
| poklopac | kom | 1 |  | 0
| zatrpavanje materijalom iz iskopa | m³ | 75 |  | 0
| odvoz viška materijala od iskopa | m³ | 135 |  | 0
3.09. | Ispitivanje kanalizacije (cjevovoda s revizijskim oknima) na vodonepropusnost, uz prisustvo nadzora i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN EN 1610). U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti.
|  | m' | 60 |  | 0
| KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4.00 OSTALI RADOVI
4.01. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kanalizacije oborinskih otpadnih voda s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija
|  | m' | 60 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBORINSKA ODVODNJA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3.00 | KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4.00 | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| OBORINSKA ODVODNJA UKUPNO |  |  |  | 0